応札物品仕様書

住　　　　所

商号又は名称

代表者名

1.　品名　可搬式冷暖房機　【基準品　ヒエスポ　ＭＡＣ804Ｃ（標準仕様）】

2.　数量　4台

3.　規格　本体及び付属品は全て新品であり、下記の仕様を満たしております。

| メーカー： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 番： |  |  |  |
| 項目 | 規格・内容 | 右欄の記載 | 記載欄 |
| 項目 | 規格・内容 | 〇又は× |  |
| 本体形状 | ・室内機、室外機一体型であること ・4輪キャスター付きで移動可能であること。 ・上下左右の風向調整が可能であること。 | 〇又は× |  |
| 相当馬力 | 3.0馬力程度 | 〇又は× |  |
| 冷房能力 | 7.1kW（1.3kW～8.0kW） | 〇又は× |  |
| 暖房能力 | 8.0kW（1.2kW～9.6kW） | 〇又は× |  |
| 外形外寸 | 高さ1,337mm×幅1,200mm×奥行740mm+(45mm)程度 | 〇又は× |  |
| 重量 | 180㎏程度 | 〇又は× |  |
| 電源 | 単相200V 50Hz | 〇又は× |  |
| 運転電流 | 12.0A（最大19.0A） | 〇又は× |  |
| 消費電力 | 2.32kW（最大2.71kW） | 〇又は× |  |
| 消費効率 | APF4.9 | 〇又は× |  |
| 圧縮機出力 | 1.8kW | 〇又は× |  |
| 運転音 | 68dB | 〇又は× |  |
| 冷媒 | R32（封入量1.7㎏） | 〇又は× |  |
| 付属品 （1台当たり） | 吸込口フィルター 1枚 | 〇又は× |  |
|  | 排気用吸込口フィルター2枚 | 〇又は× |  |
|  | 吹出口ダクト 3本 | 〇又は× |  |
|  | ドレンタンクセット 1式 | 〇又は× |  |
|  | ケーブル延長15m 1式 | 〇又は× |  |
|  | 指定コンセントプラグ 1台 | 〇又は× |  |
| 付属品 | 手動リフター（最大積載能力380kg）1台 | 〇又は× |  |

応札物品仕様書

住　　　　所

商号又は名称

代表者名

1.　品名　可搬式冷暖房機　【基準品　ヒエスポ　ＭＡＣ284Ｃ（標準仕様）】

2.　数量　8台

3.　規格　本体及び付属品は全て新品であり、下記の仕様を満たしております。

| メーカー： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 番： |  |  |  |
| 項目 | 規格・内容 | 右欄の記載 | 記載欄 |
| 項目 | 規格・内容 | 〇又は× |  |
| 本体形状 | ・室内機、室外機一体型であること ・4輪キャスター付きで移動可能であること。 | 〇又は× |  |
| 相当馬力 | 1.0馬力程度 | 〇又は× |  |
| 冷房能力 | 2.8kW（0.9kW～3.3kW） | 〇又は× |  |
| 暖房能力 | 3.6kW（0.9kW～4.7kW） | 〇又は× |  |
| 外形外寸 | 高さ1,302mm×幅882mm×奥行437mm+(5mm)程度 | 〇又は× |  |
| 重量 | 105㎏程度 | 〇又は× |  |
| 電源 | 単相100V 50Hz | 〇又は× |  |
| 運転電流 | 9.5A（最大15.0A） | 〇又は× |  |
| 消費電力 | 0.805kW（最大1.03kW） | 〇又は× |  |
| 消費効率 | APF5.8 | 〇又は× |  |
| 圧縮機出力 | 0.75kW | 〇又は× |  |
| 運転音 | 60dB | 〇又は× |  |
| 冷媒 | R32（封入量0.68㎏） | 〇又は× |  |
| 付属品 （1台当たり） | 吸込口フィルター 1枚 | 〇又は× |  |
|  | 排気用吸込口フィルター2枚 | 〇又は× |  |
|  | ドレンタンクセット 1式 | 〇又は× |  |
|  | ケーブル延長10m 1式 | 〇又は× |  |
|  | コンセントプラグ 1台 | 〇又は× |  |
|  | プラグ形漏電遮断器 1台 | 〇又は× |  |

応札物品仕様書

住　　　　所

商号又は名称

代表者名

1.　品名　可搬式発電機　　【基準品　エルソナ　ＧＤ5000ＳＲ】

2.　数量　8台

3.　規格　本体及び付属品は全て新品であり、下記の仕様を満たしております。

| メーカー： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 番： |  |  |  |
| 項目 | 規格・内容 | 右欄の記載 | 記載欄 |
| 項目 | 規格・内容 | 〇又は× |  |
| 本体形状及び 特徴 | ・移動用取って付きであること。 ・2輪キャスター付きで人力移動可能であること。 ・操作パネルが本体付属であること。 ・燃料としてLPｶﾞｽ及びｶﾞｿﾘﾝが両方使用可能であること。 ・一般社団法人防災安全協会の防災製品等推奨品に認証済であること。 | 〇又は× |  |
| 定格出力 | 4.5KVA【LPｶﾞｽ】/5.0KVA【ｶﾞｿﾘﾝ】 | 〇又は× |  |
| 出力形式 | 単相100V/200V･USB2.1A･USB1A | 〇又は× |  |
| 外形外寸 | 高さ550mm×幅615mm×奥行490mm程度 | 〇又は× |  |
| 重量 | 52㎏程度 | 〇又は× |  |
| 連続運転時間 | 44.2時間／50㎏ガスボンベ | 〇又は× |  |
|  | 7.5時間／ガソリン満タン時 | 〇又は× |  |
| 付属品 （1台当たり） | 専用単段式圧力調整器 1個 LPガス接続ホース 3ｍ 専用充電アダプター 1個 本体側面カバー手回しネジ 4個 メンテナンス工具 1式 オイル漏斗 1個 | 〇又は× |  |